## Költségvetés
TÉTELES KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
BÓKAY GÖDÖR TÁJÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓTERVE 1181 Budapest, Gödör tér (HRSZ: (150046))
KIVITELI TERV
I. ÜTEM
|  | mennyiség |  | anyag egységár |  |  | díj egységár |  |  | anyag összesen | díj összesen
ÉPÍTÉSELŐKÉSZÍTÉSI, BONTÁSI ÉS FAKIVÁGÁSI MUNKÁK | [11 empty] | ELLENŐRZŐ
1. | Meglévő, megmaradó, építkezés alatt védendő fák kalodázása, építési ütemezéshez igazítva | 7 | db |  | / | db |  | / | db | 0 | 0
2. | Gyepnyesés 5 cm vastagságban, hulladék elszállításával | 616.96 | m² |  | / | m² |  | / | m² | 0 | 0
3. | Humuszleszedés meglévő zöldfelületekről (burkolatépítés és tereprendezéssel érintett területek helyén) 20 cm vtg-ban, kikerülő föld helyszíni deponálásával | 115.108 | m³ |  | / | m³ |  | / | m³ | 0 | 0
4. | Táblás kerítés bontása oszlopokkal, alapokkal együtt, tárolás a helyszínen való beépítésig | 52.4 | fm |  | / | fm |  | / | fm | 0 | 0
5. | Meglévő játszószer elbontása, tárolás a helyszínen való beépítésig (kötélcsúszda) | 1 | db |  | / | db |  | / | db | 0 | 0
6. | Meglévő játszószer elbontása, tárolás a helyszínen való beépítésig (hinta) | 1 | db |  | / | db |  | / | db | 0 | 0
7. | Kerti szegély bontása (kötélpálya alatt) hulladék elszállításával | 76.23 | fm |  | / | fm |  | / | fm | 0 | 0
8. | Szórt burkolatok (kavics) elbontása burkolatépítés helyén átlagosan 20 cm vtg-ban, újrahasznosítható rétegek deponálásával, hulladék elszállításával | 49.4 | m² |  | / | m² |  | / | m² | 0 | 0
9. | Szórt burkolatok (kavics, homok) elbontása zöldfelület létesítés helyén átlagosan 30 cm vtg-ban, újrahasznosítható rétegek deponálásával, hulladék elszállításával | 79.3 | m² |  | / | m² |  | / | m² | 0 | 0
10. | Mulcs burkolat elbontása (felső, jó állapotú réteg), deponálás ütéscsillapító burkolat alsó rétegeként való felhasználásig | 25.45 | m³ |  | / | m³ |  | / | m³ | 0 | 0
11. | Mulcs burkolat elbontása (alsóbb, korhadtabb réteg), deponálás kertészeti felhasználásig | 9.6 | m³ |  | / | m³ |  | / | m³ | 0 | 0
12. | Hulladékgyűjtők bontása és elszállítása | 3 | db |  | / | db |  | / | db | 0 | 0
13. | Gumiabroncsok bontása és elszállítása | 70.7 | fm |  | / | fm |  | / | fm | 0 | 0
14. | Forgalomterelő pollerek bontása és elszállítása | 3 | db |  | / | db |  | / | db | 0 | 0
15. | Tereprendezés bevágás - töltés jellegű földmunka, földtömeg egyensúlyban, humusz elkülönítésével | 84.62 | m³ |  | / | m³ |  | / | m³ | 0 | 0
| ÖSSZESEN: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
ÉPÍTMÉNYEK
1. | Táblás kerítés építése helyszínen bontott elemekből | 52.4 | fm |  | / | fm |  | / | fm | 0 | 0
2. | Táblás kerítés építése, meglévővel azonos minőségben | 10.6 | fm |  | / | fm |  | / | fm | 0 | 0
3. | Kétszárnyú kapu beszerzése, telepítése, meglévő kerítéssel azonos minőségben | 1 | db |  | / | db |  | / | db | 0 | 0
| ÖSSZESEN: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
BURKOLATOK ÉPÍTÉSE
Altalaj tömörsége Tr gamma 90%, ágyazati rétegek tömörsége Tr gamma 95%
Az egyes tételek a tükörkiemelését, a tükör és az ágyazat tömörítését is tartalmazzák.
A mennyiségek a tervről mért pontos mennyiségek, vágási hulladékot nem tartalmaznak.
1. | Sz1 - Süllyeszett beton kerti szegély építése, beton gerenda megtámasztással javasolt típus: Semmelrock egyenes tetejű beton kerti szegély 5x25x100 cm szürke színben | 239.77 | fm |  | / | fm |  | / | fm | 0 | 0
2. | B1/1 - Térkő burkolat építése gyalogos forgalomra méretezett alépítéménnyel, 20x20 cm-es elemekből rakott szegély sorok - 6 cm vtg. 20x20 cm méretű, szürke színű térkő - 3 cm vtg. 2/4 ágyazó zúzalék - 15 cm vtg NZ 5 / 15 zúzalék - 20 cm homokos kavics ágyazat - tömörített altalaj javasolt típus: Semmelrock 'Citytop' | 30.41 | m² |  | / | m² |  | / | m² | 0 | 0
3. | B1/2 - Térkő burkolat építése gyalogos forgalomra méretezett alépítéménnyel, változó méretű kiselemes térkőből - 6 cm vtg. változó méretű, szürke színű térkő - 3 cm vtg. 2/4 ágyazó zúzalék - 15 cm vtg NZ 5 / 15 zúzalék - 20 cm homokos kavics ágyazat - tömörített altalaj javasolt típus: Semmelrock 'Citytop Kombi' kombi kiosztás: 'Kombiforma 02' rakásminta | 110.45 | m² |  | / | m² |  | / | m² | 0 | 0
4. | • B3/1 – Kéregzúzalék burkolat építése áthelyezett kötélcsúszda alatt (meglévő anyagból) Kéregzúzalék ütéscsillapító burkolat o 16 cm vtg aprított fenyőkéreg, meglévő, bontott anyagból o 1 réteg 150 g/m2 geotextilia o 15 cm vtg homokos kavics o tömörített altalaj | 154.6 | m² |  | / | m² |  | / | m² | 0 | 0
5. | • B3/2 – Kéregzúzalék burkolat építése áthelyezett kötélcsúszda alatt (helyszínre szállított, új anyagból) Kéregzúzalék ütéscsillapító burkolat o 24 cm vtg aprított fenyőkéreg 20 mm-80mm-ig | 154.6 | m² |  | / | m² |  | / | m² | 0 | 0
6. | • B4 – Ütéscsillapító homokburkolat építése áthelyezett hinta alatt alépítéménnyel (részben meglévő anyagból) o 40 cm vtg mosott folyami homok, szemcseméret 0,2 mm-2mm-ig o 1 réteg 150 g/m2 geotextilia o 15 cm vtg homokos kavics o tömörített altalaj | 28 | m² |  | / | m² |  | / | m² | 0 | 0
| ÖSSZESEN: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
BERENDEZÉSI TÁRGYAK
1. | Helyszínen bontott játszószer beépítése, sérüléseinek javítása (kötélcsúszda) | 1 | db |  | / | db |  | / | db | 0 | 0
2. | Helyszínen bontott játszószer beépítése, sérüléseinek javítása (hinta) | 1 | db |  | / | db |  | / | db | 0 | 0
3. | Beépített játszószerek, eszközök szabványossági ellenőrzése | 1 | klt |  | / | klt |  | / | klt | 0 | 0
| ÖSSZESEN: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
ZÖLDFELÜLET
1. | Helyszínen letermelt, deponált termőföld elterítése zöldfelületeken (gyepfelületek altt 6 cm, cserje és évelőfelületek alatt 40 cm vastagságban, valamint a burkolatok helyén létesítendő zöldfelületek alatti feltöltésekhez) m3-ént 40 kg istállótrágya bekeverésével, finomterep rendezéssel | 115.108 | m³ |  | / | m³ |  | / | m³ | 0 | 0
2. | Lombos fa ültetése 3 oldali karózással, gödörásással, talajjavítással (m3-ént 40 kg istállótrágya), durvaterep alatt 100%-os talajcserével, háromoldali karózással, növényjegyzékben szereplő méretben, 1. oszt. minőségben. Ültetőgödör: 120x120x150cm | 17 | db |  | / | db |  | / | db | 0 | 0
3. | Szoliter cserjék ültetése gödörásással, talajjavítással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzék szerinti minőségben és mennyiségben | 3 | db |  | / | db |  | / | db | 0 | 0
4. | Középmagas cserjék ültetése gödörásással, talajjavítással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzék szerinti minőségben és mennyiségben | 24 | db |  | / | db |  | / | db | 0 | 0
5. | Alacsony és talajtakaró cserjék ültetése gödörásással, talajjavítással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzék szerinti minőségben és mennyiségben | 675 | db |  | / | db |  | / | db | 0 | 0
6. | Évelők ültetése gödörásással, talajjavítással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzék szerinti minőségben és mennyiségben | 294 | db |  | / | db |  | / | db | 0 | 0
7. | Fenyőkéreg terítés cserje, évelő és talajtakaró felületek alá 5 cm vastagságban, helyszínen deponált, ütéscsillapító réteg elbontásából származó anyagból (9,6 m³) | 192.5 | m² |  | / | m² |  | / | m² | 0 | 0
8. | Gyepesítés kézi vetéssel, finomterep rendezéssel 4 dkg/m2 fűmag felhasználásával | 955.3 | m² |  | / | m² |  | / | m² | 0 | 0
| ÖSSZESEN: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
EGYÉB - részletes szakági költségvetések összesítése (I. ütem)
1. | Villamos hálózatok - közvilágítás | 1 | klt | 0 | / | klt | 0 | / | klt | 0 | 0
2. | Villamos hálózatok - rendezvény ellátás | 1 | klt | 0 | / | klt | 0 | / | klt | 0 | 0
3. | Vízellátás | 1 | klt | 0 | / | klt | 0 | / | klt | 0 | 0
| ÖSSZESEN: | [8 empty] | 0 | 0 | 0
BECSÜLT KÖLTSÉG ÖSSZESEN, NETTÓ: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | MINDÖSSZESEN, NETTÓ: |  |  | 0 | 0
27% ÁFA | [9 empty] | 0 | 0 | 0
BECSÜLT KÖLTSÉG ÖSSZESEN, BRUTTÓ: | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | MINDÖSSZESEN, BRUTTÓ: |  |  | 0 | 0
Budapest, 2017. május. 24.

## közvilágítás
Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Mennyiség | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
6.1 | A-10001444 | Rúdföldelő 3 m-es Ø20 | db | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Kábel 1 kV NYCWY 4x10RE/10 0,6/1 kV (Cu) | m | 144.5 |  |  | 0 | 0
17.9 | A-10010501 | Kábel 1 kV NYY-J 3×2,5 RE 0,6/1 kV (Cu) | m | 20 |  |  | 0 | 0
21.2 | A-10023212 | Kábelfedlap 1000x200x10mm (műanyag) | db | 84 |  |  | 0 | 0
21.3 | A-10004516 | Kábeljelző szalag "Erősáramú" | kg | 1.4 |  |  | 0 | 0
52.2 | A-10011875 | Vill szekrény 3*2 közvil | db | 1 |  |  | 0 | 0
62.1 | A-10026816 | Lámpaoszlop acél 4m teleszk. Talpcsavaros (RAL 7016) | db | 5 |  |  | 0 | 0
62.15 | A-10019578 | Lámpaoszlop alap ZR1-5 | db | 5 |  |  | 0 | 0
|  | Lámpatest GLÓRIA 70W Na | db | 5 |  |  | 0 | 0
|  | Szerelvénylap GURO EKM 1261/92070 1xE14/2x5x16mm2 | db | 4 |  |  | 0 | 0
|  | Szerelvénylap GURO EKM 1261/92080 1xE14/3x5x10mm2 | db | 1 |  |  | 0 | 0
| BFC-11040 | Földkitermelés (I. - IV. osztály) | m3 | 34.2 |  |  | 0 | 0
| BFC-11100 | Föld deponálása a munkahely közelében | m3 | 32.49 |  |  | 0 | 0
| BFC-11120 | Föld és egyéb törmelék elszállítása | m3 | 1.71 |  |  | 0 | 0
| BFC-11160 | Beton oszlopalapok készítése | m3 | 2.5 |  |  | 0 | 0
| BFC-11170 | Homokágy készítése 20 cm vastagságban | m2 | 33.6 |  |  | 0 | 0
| BFC-11190 | Föld visszatöltés tömörítéssel | m3 | 32.49 |  |  | 0 | 0
|  | KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6) | m | 28 |  |  | 0 | 0
| BFC-12210 | Védőcső elhelyezése kábelárokban | m | 28 |  |  | 0 | 0
| BFC-12320 | Védőcső végének lezárása (kábelárokban) | db | 4 |  |  | 0 | 0
| KAB-10290 | Kábelfektetés árokba, homokágyba, I. | m | 84 |  |  | 0 | 0
| KAB-10320 | Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I. | m | 25 |  |  | 0 | 0
| KAB-10590 | Kábelek műanyag lap védelmének építése | db | 84 |  |  | 0 | 0
| KAB-10600 | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | m | 84 |  |  | 0 | 0
| KOZ-10080 | Lámpaoszlop állítása (hossz <= 5 m) | db | 5 |  |  | 0 | 0
| KOZ-11320 | KÖZV lámpatest (alacsony) felszerelése | db | 5 |  |  | 0 | 0
| KOZ-12010 | Közvilágítási kapcsoló szekrény telepítése | db | 1 |  |  | 0 | 0
| KOZ-12030 | KÖZV panel beszerelése | db | 5 |  |  | 0 | 0
| ARK-10140 | Áramút készítése (csavarkötéses) (fenn) | db | 15 |  |  | 0 | 0
| ARK-10160 | Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn) | db | 65 |  |  | 0 | 0
| EVJ-10070 | Rúdföldelő telepítése (3 m-es) | db | 3 |  |  | 0 | 0
| EVJ-10140 | Földelési ellenállás mérés | db | 3 |  |  | 0 | 0
| EVJ-10170 | Hurokellenállás mérés | db | 1 |  |  | 0 | 0
1 |  | közművek szakfelügyelet | nap | 5 |  |  | 0 | 0
2 |  | BDK szakfelügyelet | nap | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | fénytechnikai mérés, jegyzőkönyv készítése | db | 1 |  |  | 0 | 0
4 |  | aktiváláshoz szükséges dokumentáció elkészítése | klt | 1 |  |  | 0 | 0
5 |  | megépített kábelnyomvonal vizsgálata, szigetelési ell. mérés, dokumentáció készítése (MSZ 13207:2000 szerint) | klt | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | megvalósulási dokumentáció elkészítése | klt | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Vízellátás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Rendezvény ellátás
Sorszám | Cikkszám | Megnevezés | M. e. | Mennyiség | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
6.1 | A-10001444 | Rúdföldelő 3 m-es Ø20 | db | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Kábel 1 kV NYY-J 5x6 RE (Cu) | m | 30 |  |  | 0 | 0
21.2 | A-10023212 | Kábelfedlap 1000x200x10mm (műanyag) | db | 22 |  |  | 0 | 0
21.3 | A-10004516 | Kábeljelző szalag "Erősáramú" | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0
| BFC-11040 | Földkitermelés (I. - IV. osztály) | m3 | 6.16 |  |  | 0 | 0
| BFC-11100 | Föld deponálása a munkahely közelében | m3 | 5.852 |  |  | 0 | 0
| BFC-11120 | Föld és egyéb törmelék elszállítása | m3 | 0.308 |  |  | 0 | 0
| BFC-11170 | Homokágy készítése 20 cm vastagságban | m2 | 8.8 |  |  | 0 | 0
| BFC-11190 | Föld visszatöltés tömörítéssel | m3 | 5.852 |  |  | 0 | 0
|  | KPE védőcső, 63 mm átmérőjű (P-6) | m | 3 |  |  | 0 | 0
| BFC-12210 | Védőcső elhelyezése kábelárokban | m | 3 |  |  | 0 | 0
| KAB-10290 | Kábelfektetés árokba, homokágyba, I. | m | 22 |  |  | 0 | 0
| KAB-10320 | Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I. | m | 3 |  |  | 0 | 0
| KAB-10590 | Kábelek műanyag lap védelmének építése | db | 22 |  |  | 0 | 0
| KAB-10600 | Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | m | 22 |  |  | 0 | 0
| CSM-10280 | Cs. kábel fogadó és mérőhely (földön) | db | 1 |  |  | 0 | 0
| ARK-10160 | Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn) | db | 14 |  |  | 0 | 0
| EVJ-10070 | Rúdföldelő telepítése (3 m-es) | db | 2 |  |  | 0 | 0
| EVJ-10140 | Földelési ellenállás mérés | db | 2 |  |  | 0 | 0
| EVJ-10170 | Hurokellenállás mérés | db | 1 |  |  | 0 | 0
1 |  | közművek szakfelügyelet | nap | 5 |  |  | 0 | 0
2 |  | ELMŰ szakfelügyelet | nap | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | JZD-303 típ fogyasztásmérőhely | db | 1 |  |  | 0 | 0
4 |  | JFA-400 (16A) rendezvényszekrény | db | 1 |  |  | 0 | 0
5 |  | Rendezvényszekrény telepítése | klt | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | aktiváláshoz szükséges dokumentáció elkészítése | klt | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  | megépített kábelnyomvonal vizsgálata, szigetelési ell. mérés, dokumentáció készítése (MSZ 13207:2000 szerint) | klt | 1 |  |  | 0 | 0
8 |  | megvalósulási dokumentáció elkészítése | klt | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Vízellátás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## vizellatas
A költségvetési kiírásban feltüntetett gyártmányok helyettesíthetőek más gyártó azonos műszaki paraméterekkel rendelkező termékével.
VÍZELLÁTÁS I.ütem
Szám | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
BONTÁSI MUNKÁK
1. | Biztonsági védőkorlát építése, bontása | 140 | fm |  |  | 0 | 0
2. | Meglévő elektromos kábel keresztezése felfüggesztéssel | 3 | db |  |  | 0 | 0
3. | Meglévő, téglából épített vízmérő akna bontása beton fedlappal, szerelvényekkel, bontási törmelék elszállításával együtt | 1 | db |  |  | 0 | 0
4. | Meglévő kerti locsolócsap bontása csapszekrénnyel | 1 | db |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
FÖLDMUNKA
5. | Közműfeltárás kézi erővel, III.oszt. | 6 | m3 |  |  | 0 | 0
6. | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV.oszt. talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10.0 m-en belül, a vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 64.3 | m3 |  |  | 0 | 0
7. | Munkaárok földkiemelése közművesitett területen dúcolt árokból, I-IV oszt. talajban, 5m árokszélességig, 5m mélységig gépi erővel (80%), kiegészítő kézi munkával (20%) | 98.61 | m3 |  |  | 0 | 0
8. | Talajjavító réteg készítése csőágyazatnál, szemcsés anyagból 3.0 m szélességig bányahomok; | 34.27 | m3 |  |  | 0 | 0
9. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel kis felületen, tömörségi fok: 90 % | 78.15 | m3 |  |  | 0 | 0
10. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85 % | 20.42 | m3 |  |  | 0 | 0
11. | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály: I-IV.oszt. | 34.3 | m3 |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
VÍZVEZETÉK ÉPÍTÉS
12. | D50 KPE,PE100,PN16 vízvezeték építése | 5 | m |  |  | 0 | 0
13. | D50 KPE,PE100,PN10 vízvezeték építése | 14 | m |  |  | 0 | 0
14. | D40 KPE,PE100,PN10 vízvezeték építése | 38 | m |  |  | 0 | 0
15. | D32 KPE,PE100,PN10 vízvezeték építése | 31 | m |  |  | 0 | 0
16. | D25 KPE,PE100,PN10 vízvezeték építése | 2 | m |  |  | 0 | 0
17. | 2.00 x 1,40m belméretű vízóra akna építése (földkiemelés, dúcolás, szerelőbeton elhelyezés, zsaluzás, betonacél elhelyezés, betonozás, aknafedlap elhelyezés zárható kivitelben C250kN teherbírásra, földvisszatöltés, tömörítés) kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
18. | DN40 vízóra | 2 | db |  |  | 0 | 0
19. | DN80/50 univerzális megfúróbilincs | 1 | db |  |  | 0 | 0
20. | D50 T-idom, bedugós | 2 | db |  |  | 0 | 0
21. | D40/32 T-idom, bedugós | 1 | db |  |  | 0 | 0
22. | D32/25 T-idom, bedugós | 1 | db |  |  | 0 | 0
23. | D50/40 szűkítő, bedugós | 2 | db |  |  | 0 | 0
24. | D50/32 szűkítő, bedugós | 1 | db |  |  | 0 | 0
25. | D32/25 szűkítő, bedugós | 1 | db |  |  | 0 | 0
26. | D40 zárósapka | 2 | db |  |  | 0 | 0
27. | D25 zárósapka | 1 | db |  |  | 0 | 0
28. | D50 90°-os könyök | 1 | db |  |  | 0 | 0
29. | D50 90°-os könyök-bedugós | 3 | db |  |  | 0 | 0
30. | D32 90°-os könyök-bedugós | 1 | db |  |  | 0 | 0
31. | D40 45°-os ívidom | 3 | db |  |  | 0 | 0
32. | D32 45°-os ívidom | 2 | db |  |  | 0 | 0
33. | D40 elektrofitting | 6 | db |  |  | 0 | 0
34. | D32 elektrofitting | 4 | db |  |  | 0 | 0
35. | D32 egyenes összekötő | 1 | db |  |  | 0 | 0
36. | Ø6/4" műanyagházas főelzáró csap csapszekrénnyel | 1 | db |  |  | 0 | 0
37. | Ø5/4" műanyagházas főelzáró csap csapszekrénnyel | 1 | db |  |  | 0 | 0
38. | Ø6/4" golyóscsap B-PE | 2 | db |  |  | 0 | 0
39. | Ø6/4" KOMBI B-B többfunkciós golyóscsap | 2 | db |  |  | 0 | 0
40. | Ø6/4" óra hollandi | 4 | db |  |  | 0 | 0
41. | D50/ 6/4" KPE-acél összekötő idom, K-PE | 2 | db |  |  | 0 | 0
42. | Ø3/4" ISO fitting külső menettel | 1 | db |  |  | 0 | 0
43. | Ø3/4" önürítős fagycsap | 1 | db |  |  | 0 | 0
44. | Ø3/4" kettős közcsavar | 1 | db |  |  | 0 | 0
45. | Ø3/4" 90°-os ív | 1 | db |  |  | 0 | 0
46. | Ø3/4" kerti csap csapszekrénnyel | 1 | db |  |  | 0 | 0
47. | Jelzőszalag vezeték fölé téve | 90 | fm |  |  | 0 | 0
48. | Jelzőtáblák készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
49. | Elkészült csővezeték nyomáspróbája | 90 | fm |  |  | 0 | 0
50. | Csővezeték fertőtlenítése, öblítése | 90 | fm |  |  | 0 | 0
51. | Megfelelő eredményű vízminta vizsgálat készítése | 1 | egység |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
DÚCOLÁS, SZÁDFALAZÁS
52. | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással 0.80-2.00 m árokszélesség között, zártsorú | 210 | m2 |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
SZÁLLÍTÁS
53. | Kiszoruló föld szállítása közúti fuvarozással lerakással .. km távolságra | 34.3 | m3 |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
EGYÉB K tételek
54. | Szakfelügyelet kérése közműüzemeltetőktől | 1 | egység |  |  | 0 | 0
55. | Megvalósulási terv készítése | 1 | egység |  |  | 0 | 0
56. | Ideiglenes forgalomkorlátozási terv készítése | 1 | egység |  |  | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Tételek összesen | [5 empty] | 0 | 0
Mindösszesen nettó | [6 empty] | 0
27% Áfa | [6 empty] | 0
Mindösszesen bruttó | [6 empty] | 0